| Прокладка кабеля сечением до 6 мм² | м.п. | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | +7(915) 725 8526 info@dis-tver.ru Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 29 Пн.-Сб.: 09:00 - 21:00 |
| Электромонтаж |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. |
| - Общестроительные работы |
| Штробление стены под кабель в газосиликате (до 20*20 мм) | м. | 100 |
| Штробление стены под кабель в белом кирпиче (до 20*20 мм) | м. | 180 |
| Штробление стены под кабель в красном кирпиче (до 20*20 мм) | м. | 220 |
| Штробление стены под кабель в бетоне (до 20*20 мм) | м. | 280 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене газосиликатной | шт. | от 50 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене кирпичной | шт. | от 100 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене монолитной | шт. | от 130 |
| Сверление отверстия сквозного D до 20 мм в стене деревянной | шт. | от 120 |
| Сверление отверстия для точечного светильника в г/к | шт. | 150 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в г/к | шт. | 150 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в газосиликате | шт. | 150 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в кирпиче | шт. | 220 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в бетоне | шт. | 300 |
| Сверление отверстия и установка подрозетника в дереве | шт. | 250 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в г/к | шт. | 150 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в газосиликате | шт. | 170 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в кирпиче | шт. | 250 |
| Установка распределительной коробки 100*100 в бетоне | шт. | 350 |
| Установка открытой распределительной коробки | шт. | 70 |
| Устройство ниши для электрощита в гипсокартоне (за каждый модуль электрощита) | шт. | 50 |
| Устройство ниши для электрощита в газосиликате (за каждый модуль электрощита) | шт. | 70 |
| Устройство ниши для электрощита в в кирпиче (за каждый модуль электрощита) | шт. | 100 |
| Устройство ниши для электрощита в бетоне (за каждый модуль электрощита) | шт. | 180 |
| - Кабеленесущие системы |
| Монтаж трубы ПВХ гофр. D до 25 мм | м. | 40 |
| Монтаж трубы ПВХ гофр. D от 32 мм | м. | 50 |
| Монтаж трубы ПВХ жесткой D до 32 мм | м. | 50 |
| Монтаж трубы ПВХ жесткой D от 40 мм | м. | 70 |
| Монтаж металлорукава D до 32 мм | м. | 60 |
| Монтаж кабель-канала до 60*40мм | м. | 80 |
| Монтаж кабель-канала от 60*40мм | м. | 100 |
| Монтаж лотка металлического шириной до 200 мм | м. | 200 |
| Монтаж лотка металлического шириной от 250 до 500 мм | м. | 400 |
| - Монтаж кабеля |
| Прокладка кабеля силового в штробе/под штукатурку общим сечением жил до 10 мм2 | м. | 60 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 16 мм2 | м. | 20 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 35 мм2 | м. | 30 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 70 мм2 | м. | 50 |
| Затягивание кабеля силового в трубу общим сечением жил до 120 мм2 | м. | 70 |
| Прокладка кабеля силового в кабель-канале/ лотке общим сечением жил до 6 мм2 | м. | 20 |
| Прокладка кабеля силового в кабель-канале/ лотке общим сечением жил до 35 мм2 | м. | 30 |
| Прокладка кабеля силового в кабель-канале/ лотке общим сечением жил до 70 мм2 | м. | 40 |
| - Установочные работы |
| Установка встраиваемых розеток и выключателей в подрозетник | шт. | 150 |
| Установка накладных розеток и выключателей | шт. | 200 |
| Установка и подключение точечного светильника | шт. | 250 |
| Установка и подключение потолочного/настенного накладного светильника | шт. | 300 |
| Установка и подключение бра | шт. | 300 |
| Установка и подключение светильника в потолок типа «Армстронг» и «Грильято» | шт. | 250 |
| Установка и подключение люстры с кол-вом ламп до 5 | шт. | 400 |
| Установка и подключение люстры с кол-вом ламп до 12 | шт. | 800 |
| Установка и подключение прожектора | шт. | 700 |
| Установка и подключение вентилятора | шт. | 400 |
| Установка и подключение датчика движения | шт. | 300 |
| Установка и подключение звонка с кнопкой | компл | 400 |
| - Щитовое оборудование |
| Установка ВРУ и ПР | шт. | 3000 |
| Установка и подключение ЯТП | шт. | 400 |
| Установка и подключение АВР / ЩАП | шт. | 1800 |
| Установка и подключение однофазного счетчика | шт. | 600 |
| Установка и подключение трехфазного счетчика | шт. | 1200 |
| Установка накладного щита | шт. | 600 |
| Установка встроенного щита в готовую нишу | шт. | 800 |
| Установка и подключение однополюсного автомата | шт. | 150 |
| Установка и подключение двухполюсного автомата | шт. | 200 |
| Установка и подключение трехполюсного автомата | шт. | 300 |
| Установка и подключение четырехполюсного автомата | шт. | 400 |
| Установка и подключение рубильника до 400 А | шт. | 1000 |
| Установка и подключение магнитного пускателя | шт. | 800 |
| Установка и подключение контактора | шт. | 800 |
| Установка и подключение кнопочного поста | шт. | 500 |
| - Прочее |
| Монтаж контура заземления для частного дома | компл | 5000 |
| Коммутация распределительной коробки до 8 кабелей (с использованием клеммников WAGO) | шт. | 200 |
| Коммутация распределительной коробки до 8 кабелей (опаянные скрутки) | шт. | 270 |

Стоимость демонтажных работ составляет 30% от монтажных.

Данные расценки применяются для работ на высоте до 3,5 м.